## energeticky certifikat
Energetický certifikát
vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
|  | č. | ...../....../.../....../EC
| Názov budovy: |  | Bytový dom |  |  |  |  | Parc.č.: | 11233/1
| Ulica, číslo: |  | Palkovičová |  |  |  |  | Katastrálne územie: | Nivy
| Obec: | Bratislava | [5 empty] | Podiel celkovej podlahovej plochy: | 2-bytový dom
| Okres: | Bratislava II |  |  |  |  | Kategória: 100 | %
| Účel spracovania: |  | Významná obnova |  |  |  | Kategória: | %
[6 empty] | Kategória budovy |  |  | Celková potreba energie | Primárna energia
2-bytový dom
[6 empty] | Globálny ukazovateľ: |  |  | 42.9 | 48.8
[6 empty] | Primárna energia |  |  | kWh/(m².a) | kWh/(m².a)
| Celková podlahová plochy v m²: |  |  | 2898
| Rok kolaudácie budovy: |  |  | 1978
Posledná významná obnova:
Hodnotenie jednotlivých miest spotreby
Normalizované hodnotenie:
| Potreba energie na vykurovanie |  |  |  | A
Prevádzkové hodnotenie
| Potreba energie na prípravu teplej vody |  |  |  | B
[6 empty] | Minimálna požiadavka Rr: |  |  | 40 | 63
Potreba energie na chladenie a vetranie
[6 empty] | Typická budova Rs: |  |  | 158 | 252
Potreba energie na osvetlenie
Nameraná spotreba enegie na vykurovanie v kWh/(m².a)
| Rok | [8 empty] | Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)
| Podiel energie z obnoviteľných zdrojov | [8 empty] | 46%
Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie:
Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na ohrev teplej vody: Solárny termálny systém
Rekuperácia tepla:
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:
| Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh v kWh/(m².a): | [8 empty] | 0
| Emisie CO₂ v kg/(m².a) | [8 empty] | 9.3
Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:
Obvodový plášť: Nenavrhuje sa opatrenie.
Strecha: Nenavrhuje sa opatrenie.
Podlaha: Nenavrhuje sa opatrenie.
Otvorové konštrukcie: Nenavrhuje sa opatrenie.
Vykurovanie: Nenavrhuje sa opatrenie.
Príprava teplej vody: Nenavrhuje sa opatrenie.
Chladenie/vetranie:
Osvetlenie:
Obnoviteľné zdroje energie:
Iné
| Dátum vyhotovenia: |  |  | 11.2024 |  | Platnosť najviac do: |  | 11.2034
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Obchodné meno a sídlo:
| IČO |  |  | DIČ:
| Kontakt: | [7 empty] | Podpis a pečiatka
ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY
Nízka potreba energie
A0/A1/A
B
C
D
E
F
G
Vysoká potreba energie
Rr
Rs
30
40
50
60
70
80
90
20
10
100
0
110
B
A1

## Strana 2
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Názov budovy: | Bytový dom |  | Parc.č.: |  |  | 11233/1
Ulica, číslo: | Palkovičová |  | Katastrálne územie: |  |  | Nivy
Obec: | Bratistava |  | Podiel celkovej podlahovej plochy:
Okres: | Bratislava II |  |  | Kategória: | 2 - Bytový dom 100 %
Kategória budovy: | 2 - bytový dom
Vykurovanie
Energetická trieda | kWh/(m².a) | Hodnotenie | Výsledok hodnotenia:
A | < 27 | A | Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a): |  |  |  | 26.96
B | 28 - 53 |  | Požiadavka |  |  |  | 27
C | 54 - 80 |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie) |  |  |  | áno
D | 81 - 106 |  | Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m².a) pre K.deň: |  |  |  | 26.9
E | 107 - 133 |  | Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m².a) (3422 K.deň): |  |  |  | 26.88
F | 134 - 159 |  | Požiadavka podľa STN 73 0540-2 - Energetické kritérium |  |  |  | 25
G | > 159 |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie) |  |  |  | nie
Príprava teplej vody
Energetická trieda | kWh/(m².a) | Hodnotenie | Výsledok hodnotenia:
A | < 13 |  | Potreba energie na prípravu teplej vody v kWh/(m².a): |  |  |  | 21.3
B | 14 - 26 | B | Požiadavka |  |  |  | 13
C | 27 - 39 |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie) |  |  |  | nie
D | 40 - 52
E | 53 - 65
F | 66 - 78
G | > 78
Chladenie/vetranie
Energetická trieda | kWh/(m².a) | Hodnotenie | Výsledok hodnotenia: NEHODNOTÍ SA
A | < |  | Potreba energie na chladenie a vetranie v kWh/(m².a):
B | - |  | Požiadavka
C | - |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie)
D | -
E | -
F | -
G | >
Osvetlenie
Energetická trieda | kWh/(m².a) | Hodnotenie | Výsledok hodnotenia:: NEHODNOTÍ SA
A | < |  | Potreba energie na osvetlenie v kWh/(m².a):
B | - |  | Požiadavka
C | - |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie)
D | -
E | -
F | -
G | >
Celková potreba energie budovy
Energetická trieda | kWh/(m².a) | Hodnotenie | Výsledok hodnotenia:
A | < 40 |  | Celková potreba energie budovy v kWh/(m².a): |  |  |  | 42.9
B | 41 - 79 | B | Požiadavka |  |  |  | 40
C | 80 - 119 |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie) |  |  |  | nie
D | 120 - 158
E | 159 - 198
F | 199 - 237
G | > 237
Primárna energia
Energetická trieda | kWh/(m².a) | Hodnotenie | Výsledok hodnotenia - globálny ukazovateľ
A0 | < 32 |  | Primárna energia v kWh/(m².a): |  |  |  | 48.8
A1 | 33 - 63 | A1 | Požiadavka |  |  |  | 32
B | 64 - 126 |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie) |  |  |  | nie
C | 127 - 189 |  | Meno a priezvisko oprávnenej osoby pre tepelnú ochranu budov
D | 190 - 252
E | 253 - 315 |  | Obchodné meno a sídlo:
F | 316 - 378
G | > 378 |  | Identifikačné číslo: |  |  |  | Podpis a pečiatka
č. | [6 empty] | Strana 2

## Strana 3
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Názov budovy: | Bytový dom |  |  | Parc.č.: |  | 11233/1
Ulica, číslo: | Palkovičová |  |  | Katastrálne územie: |  | Nivy
Obec: | Bratistava
Okres: | Bratislava II
Kategória budovy: | 2 - bytový dom
Tepelná ochrana budov
Spôsob hodnotenia: |  | Normalizované hodnotenie
Obostavaný objem Vb= |  | 8259 | m²
Celková podlahová plocha Ab= |  | 2898 | m²
Faktor tvaru f = |  | 0.3 | 1/h
Konštrukčná výška podlažia hk = |  | 2.85 | m
Klimatické podmienky: |  | normalizované okrajové podmienky |  |  | počet dennostupňov: |  | 3422 K.deň
Podklad pre normalizované hodnotenie
|  |  |  | Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m².a) |  |  | 26.9
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Obchodné meno a sídlo:
|  |  |  | Identifikačné číslo: | Register: |  | č.zápisu:
Posúdenie energetického kritéria podľa STN 73 0540
|  |  |  | Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m².a) (3422 K.deň): |  |  | 26.9
|  |  |  | Požiadavka podľa STN 73 0540-2 - Energetické kritérium |  |  | 25
|  |  |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie) |  |  | nie
Popis aktuálneho stavu
Obvodový plášť | Skladba obvodového plášťa (priečelná stena): vnútorná omietka 0,01m, železobetón 0,14m, tepelná izolácia-minerálna plsť 0,26m, železobetón 0,07m, vonkajšia omietka 0,015m, súčiniteľ prechodu tepla U=0,212 (W/m².K) Skladba obvodového plášťa štítová stena): vnútorná omietka 0,01m, železobetón 0,14m, tepelná izolácia-minerálna plsť 0,26m, železobetón 0,07m, dodatočná izolácia z penového polystyrénu 0,05m, trapézový plech 0,01m, súčiniteľ prechodu tepla U=0,201 (W/m².K)
26
Strecha | Skladba plochej strechy: vnútorná omietka 0,01m, hydroizolačný pás sklobit 0,003m, tepelná izolácia z penového polystyrénu 0,3m, piesok 0,1m, železobetón 0,25m, hydroizolačný pás 0,02m, súčiniteľ prechodu tepla plochej strechy U=0,14 (W/m².K)
Otvorové konštrukcie | Okná a balkónové dvere s plastovým rámom s izolačným trojsklom, súčiniteľ prechodu tepla U=0,72 (W/m².K), Vchodové dvere hliníkové plné, súčiniteľ prechodu tepla vchodových dverí U=0,70 (W/m².K)
Podlaha na teréne/ strop nad nevykurovaným suterénom
Skladba podlahy nad nevykurovaným priestorom: nášľapná vrstva PVC hr. 0,004m, cementový poter 0,005m, prostý betón 0,1m, železobetón 0,25m,tepelná izolácia EPS 0,05m, vnútorná omietka 0,015m, súčiniteľ prechodu tepla nad nevykurovaným priestorom U=0,65 (W/m².K)
Iné
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti
Obvodový plášť | Nenavrhujú sa úpravy
Strecha | Nenavrhujú sa úpravy
Otvorové konštrukcie | Nenavrhujú sa úpravy
Podlaha na teréne/ strop nad nevykurovaným suterénom
Nenavrhujú sa úpravy
Iné
č. | [6 empty] | Strana 3
podpis a pečiatka

## Strana 4
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Názov budovy: | Bytový dom |  | Parc.č.: |  |  | 11233/1
Ulica, číslo: | Palkovičová |  | Katastrálne územie: |  |  | Nivy
Obec: | Bratistava
Okres: | Bratislava II
Kategória budovy: | 2 - bytový dom
Vykurovanie
Spôsob hodnotenia: |  | Normalizované
Typ vykurovacieho systému: |  | Teplovodná dvojrúrorvá vykurovacia sústava s vykurovacími telesami, zdroj tepla - plynová kotolňa
Energetický nosič/fosílne palivá: |  | Zemný plyn a elektrická energia
Obnoviteľný zdroj energie (tepelná energia)
Obnoviteľný zdroj energie (elektrická energia)
Rekuperácia tepla:
Účinnosť rekuperačnej jednotky v %: |  |  |  | Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku v %:
Meranie a regulácia: | Sústava ekvitermicky regulovaná. Doregulovanie výkonu je zabezpečené pomococu termostatických hlavíc na koncových prvkoh, podľa potreby. Sústava hydraulicky vyregulovaná
|  |  | Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a) |  |  |  | 27
|  |  | Požiadavka |  |  |  | 27
|  |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie) |  |  |  | áno
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Obchodné meno a sídlo:
|  |  | Identifikačné číslo: |  | Register: |  | č.zápisu:
Meno a priezvisko zhotoviteľa
Popis aktuálneho stavu
Vykurovanie:
Teplovodná dvojrúrová vykurovacia sústava - konvekčné s článkovými telesami typu KALOR . Zdrojom tepla je plynová kotolňa. Distribučný systém z oceľových bezšvových rúr. Hlavný distribučný systém opatrený tepelnou izoláciou z vlny a penového polyetylénu. Odovzdávanie tepla oceľovými panelovými vykurovacími telesami. Sústava ekvitermicky regulovaná. Hydraulicky vyregulovaná sústava, doregulovanie výkonu je zabezpečené regulačnými ventilmi na koncových prvkoch vykurovacej sústavy. Obeh vykurovacej vody zabezpečuje obehové čerpadlo.
Iné:
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
Vykurovanie:
Nenavrhujú sa úpravy
Iné:
č. | [6 empty] | Strana 4
podpis a pečiatka

## Strana 5
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Názov budovy: | Bytový dom |  | Parc.č.: |  |  | 11233/1
Ulica, číslo: | Palkovičová |  | Katastrálne územie: |  |  | Nivy
Obec: | Bratistava
Okres: | Bratislava II
Kategória budovy: | 2 - bytový dom
Príprava teplej vody
Spôsob hodnotenia: |  | Normalizované
Systém prípravy teplej vody: |  | Teplá voda pripravovaná v zásobníku. Zdroj tepla - plynová kotolňa
Energetický nosič/fosílne palivá: |  | Zemný plyn a elektrická energia
Obnoviteľný zdroj energie (tepelná energia)
Obnoviteľný zdroj energie (elektrická energia)
Účinnosť rekuperačnej jednotky v %: |  |  |  | Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku v %:
Meranie a regulácia: | Ohrev teplej vody na požadovanú teplotu pomocou trojcestného ventilu. Meranie spotreby teplej vody pomocou bytového vodomeru.
|  |  | Potreba energie na prípravu teplej vody v kWh/(m².a) |  |  |  | 21.3
|  |  | Požiadavka |  |  |  | 13
|  |  | Spĺňa požiadavku (áno/nie) |  |  |  | nie
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Obchodné meno a sídlo:
|  |  | Identifikačné číslo: |  | Register: |  | č.zápisu:
Meno a priezvisko zhotoviteľa
Popis aktuálneho stavu
Príprava teplej vody:
Teplá voda pripravovaná v zásobníkovom ohrievači ACV JUMBO s V = 750 l. Zdroj tepla plynová kotolňa. Distribučný systém opatrený tepelnou izoláciou. Cirkulácia TV je zabezpečená cirkulačným čerpadlom. 50 % tepelných strát zo systému prípravy, dodávky a distribúcie teplej vody sa využije v prospech vykurovania. Na vytokové armatúry sú inštalované perlátory, resp. úsporné sprchové hlavice.
Iné:
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
Príprava teplej vody:
Nenavrhujú sa úpravy
Iné:
č. | [6 empty] | Strana 5
podpis a pečiatka

## Strana 6
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Názov budovy: | Bytový dom | Parc.č.: |  |  | 11233/1
Ulica, číslo: | Palkovičová | Katastrálne územie: |  |  | Nivy
Obec: | Bratistava
Okres: | Bratislava II
Kategória budovy: | 2 - bytový dom
Chladenie a vetranie
Spôsob hodnotenia:
Typ systému chladenia/vetrania:
Energetický nosič:
Meranie a regulácia:
Obnoviteľný zdroj energie:
Klimatické podmienky: |  |  | počet dennostupňov:
Potreba energie na chladenie a vetranie v kWh/(m².a)
Požiadavka
Spĺňa požiadavku (áno/nie)
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Obchodné meno a sídlo:
|  | Identifikačné číslo: |  | Register: |  | č.zápisu:
Meno a priezvisko zhotoviteľa
Popis aktuálneho stavu
Chladenie/vetranie:
Iné:
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
Chladenie/vetranie:
Iné:
č. | [5 empty] | Strana 6
podpis a pečiatka
NEHODNOTÍ SA

## Strana 7
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Názov budovy: | Bytový dom | Parc.č.: |  | 11233/1
Ulica, číslo: | Palkovičová | Katastrálne územie: |  | Nivy
Obec: | Bratistava
Okres: | Bratislava II
Kategória budovy: | 2 - bytový dom
Osvetlenie
Spôsob hodnotenia:
Lokalita (zemepisná šírka a dĺžka):
Prevádzkový čas
Typ budovy z hľadiska osvetlenia
Obnoviteľný zdroj energie:
Elektrická energia vyrobená na mieste
Spôsob výroby elektriny |  |  | Typ:
Plocha (panela, turbíny): |  |  | Celkový inštalovaný výkon vo W:
Množstvo vyrobenej elektriny:
Potreba energie na osvetlenie v kWh/(m².a)
Požiadavka
Spĺňa požiadavku (áno/nie)
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Obchodné meno a sídlo:
|  | Identifikačné číslo: | Register: |  | č.zápisu:
Meno a priezvisko zhotoviteľa
Popis aktuálneho stavu
Osvetlenie
Výroba elektriny
Iné
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti
Osvetlenie
Výroba elektriny
Iné
č. |  |  |  |  | Strana 7
podpis a pečiatka
NEHODNOTÍ SA

## Strana 8
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Názov budovy: | Bytový dom |  |  | Parc.č.: |  | 11233/1
Ulica, číslo: | Palkovičová |  |  | Katastrálne územie: |  | Nivy
Obec: | Bratislava
Okres: | Bratislava II
Kategória budovy: | 2 - bytový dom
Možná úspora energie po vykonaní navrhovaných úprav
Konštrukcia |  | Potreba tepla/energie- aktuálny stav v kWh/(m².a) | Potreba tepla/energie- po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m².a) | Úspora tepla/energie v kWh/(m².a) |  | Úpora v %
Potreba tepla na vykurovanie: |  | 26.9 | 26.9
Potreba energie
na vykurovanie |  | 26.9 | 26.9
na prípravu teplej vody: |  | 21.3 | 21.3
na chladenie a vetranie:
na osvetlenie:
Celková potreba energie v kWh/(m².a): |  | 42.9 | 42.9
Primárna energia v kWh/(m².a): |  | 48.8 | 48.8
CO₂ emisie v kg/(m².a): |  | 9.3 | 9.3
Navrhované opatrenia |  |  |  |  | Globálny ukazovateľ po realizácii navrhovaných úprav
Obvodový plášť: | Nenavrhuje sa opatrenie.
Strecha: | Nenavrhuje sa opatrenie.
Podlaha: | Nenavrhuje sa opatrenie.
Otvorové konštrukcie: | Nenavrhuje sa opatrenie.
Vykurovanie: | Nenavrhuje sa opatrenie.
Príprava teplej vody: | Nenavrhuje sa opatrenie.
Chladenie/vetranie:
Osvetlenie
Obnoviteľné zdroje energie: | Navrhuje sa inštalácia solárnych panelov na plochú strechu |  |  |  |  | Orientačná návratnosť investícií: 14
Iné:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Obchodné meno a sídlo:
Identifikačné číslo: |  | Register: | č.zápisu: |  | Podpis
č. | [5 empty] | Strana 8
A0
A1
B
C
D
E
F
G
37 37
20 20
79 79
22 22
A1